## Стоимость ПиР
Бюро Бойлер
№ | Параметр | Обозн. | Значение | Ед. изм. | Примечание | Твёрдое
3 | Установленная мощность котельной | Q | 10.5 | МВт | Суммарная мощность всех котлов с учётом резервного | Жидкое
1 | Вид основного топлива | Твёрдое |  | ◄ | Выбрать из списка | Газ
2 | Многотопливность | Одно топливо |  | ◄ | -//- | Одно топливо | 1
4 | Сложность механизациия топочного процесса | Механизированный топочный процесс |  | ◄ | -//- | Два и более
5 | Сложность тепловой схемы | Двухтрубная |  | ◄ | -//- | Без механизации
6 | Сейсмичность района строительства | не более 6 баллов |  | ◄ | -//- | Полумеханический топочный процесс | 1
7 | Комбинированность | Нет |  | ◄ | -//- | Механизированный топочный процесс | 1
8 | Сложность грунтов. Вечномерзлые, просадочные, набухающие, карстовые и оплзневые, над горными выработками, подтапливаемые | Нет |  | ◄ | -//- | Автоматизированный топочный процесс | 1
9 | Ориентировочная стоимость П и Р | C | 13188138.8652 | руб. |  | Двухтрубная
| 8748421.5135 |  | 308647.2035 |  |  | Четырёххтрубная
1 | 5850000 | 7 | 1.1 |  |  | Шеститрубная
2 | 6271200 | 1.072 |  |  |  | не более 6 баллов
3 | 6766624.8 | 1.079 |  |  |  | 7 баллов
4 | 6983156.7936 | 1.032 |  |  |  | 8 баллов
5 | 7346280.9469 | 1.052 |  |  |  | 9 баллов
6 | 7728287.5561 | 1.052 |  |  |  | Нет
7 | 8748421.5135 | 1.132 |  |  |  | Пароводогрейная
8 | 9098358.3741 | 1.04 |  |  |  | Нет
9 | 9535079.576 | 1.048 |  |  |  | Есть
10 | 9582754.9739 | 1.005
11 | 9764827.3184 | 1.019
12 | 10184714.8931 | 1.043
| 4850000 |  | 184770.1149
1 | 4850000 | 1
2 | 5275000
3 | 5610000
Note on D3: Укажите мощность источника тепла
Note on C4: Выберите вид топлива из раскрывающегося списка
Note on C5: Выберите тип многотопливности из раскрывающегося списка
Note on C6: Выберите сложность механизации из раскрывающегося списка
Note on C7: Выберите сложность схемы из раскрывающегося списка
Note on C8: Выберите сейсмичность из раскрывающегося списка
Note on C9: Выберите комбинированность из раскрывающегося списка
Note on C10: Выберите сложность грунтов из раскрывающегося списка